## Zadání
Bilance solárních termických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy Rodinné a bytové domy - Oblast C.2: SOL a SOL+ (Instalace solárních termických systémů) |  |  |  |  | C.2: SOL, SOL+ v1.0 RD, BD (21.9.2021)
v souladu s metodikou TNI 73 0302:2014
Identifikace žadatele:
Příjmení / Název: |  | Jméno:
Identifikace nemovitosti:
Katastrální území (číslo): |  | Číslo listu vlastnictví:
Číslo parcely: |  | Číslo popisné (evidenční):
Typ budovy | 1 | Počet napojených bytových jednotek (pouze BD)
Žádám v oblasti podpory |  | 1 | C.3.1
Počet osob: |  |  | osob
Spotřeba na osobu: |  | 40 | l/os.den (při 55 °C)
Příprava teplé vody a vytápění
Denní spotřeba teplé vody VTV,den |  | 0 | l/den
Teplota studené vody tSV |  | 10 | °C
Teplota teplé vody tTV |  | 55 | °C
Návrhová teplota přívodní otopné vody otopné soustavy tw1,N |  |  | °C
Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p
Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z |  | 0.15 | 2
Typ solárního zásobníku (uveďte podle projektu)
Objem solárního zásobníku (uveďte podle projektu) |  |  | l
Vytápění objektu (vyplňuje se pouze při žádosti na RD v oblasti podpory SOL+ - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění)
Použít data z výpočtu podle ČSN EN ISO 13 790 |  |  | 2
Tepelná ztráta domu Qz |  |  | kW
Vnitřní výpočtová teplota tiv |  |  | °C
Venkovní výpočtová teplota tev |  |  | °C
Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění) |  | 3 | 0.6
Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v |  | 5 | %
Parametry solárních kolektorů
Optická účinnost h0 |  |  | -
Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 |  |  | W/m2.K
Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 |  |  | W/m2.K2
Počet kolektorů |  |  | ks
Vztažná plocha kolektoru |  |  | m2
Celková vztažná plocha kolektoru |  |  | m2
Plocha apertury solárního kolektor Aa |  |  | m2
Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m |  |  | °C
Sklon solárního kolektoru b |  | 3 | °
Azimut solárního kolektoru g (jih = 0°) |  | 1 | °
Vyhodnocení
Potřeba tepla pro přípravu TV |  | 0 | kWh/rok
Potřeba tepla pro vytápění |  |  | kWh/rok
Měrný využitelný zisk solárního systému qss,u |  |  | kWh/m2.rok |  |  | -10
Celkový využitelný zisk solárního systému Qss,u |  |  | kWh/rok | FALSE |  | -10
Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f |  |  | % |  |  | -10
Instalovaný výkon solárních kolektorů |  |  | kW
Minimální požadovaný objem solárního zásobníku |  |  | l |  |  | -10
-40
Datum |  |  |  | jméno, příjmení a podpis zpracovatele
Číslo oprávnění / autorizace

## Výpočtová část
Bilance solárních termických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám
Podprogram Rodinné domy - Oblast podpory C.3 - Instalace termických solárních systémů
měsíc | n | tep | tes | GT,m | hk | HT,den | HT,měs | Qk,u | Qp,TV | Qp,VYT | Qp,c | Qss,u |  | QVYT | Zadat hodnoty získané výpočtem podle ČSN EN ISO 13 790
| dny | °C | °C | W/m2 | - | kWh/m2.den | kWh/m2 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh
1 | 31 | -1.3 | 1.8 | 356 | #VALUE! | 1.0323 | 32 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2 | 28 | -0.1 | 2.7 | 434 | #VALUE! | 1.8964 | 53.1 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
3 | 31 | 3.7 | 6.3 | 506 | #VALUE! | 2.929 | 90.8 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4 | 30 | 8.1 | 10.7 | 529 | #VALUE! | 4.2967 | 128.9 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
5 | 31 | 13.3 | 16 | 543 | #VALUE! | 4.9935 | 154.8 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
6 | 30 | 16.1 | 18.6 | 546 | #VALUE! | 4.8733 | 146.2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
7 | 31 | 18 | 20.5 | 538 | #VALUE! | 4.7032 | 145.8 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
8 | 31 | 17.9 | 21.1 | 526 | #VALUE! | 4.8968 | 151.8 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
9 | 30 | 13.5 | 17.1 | 501 | #VALUE! | 3.48 | 104.4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
10 | 31 | 8.3 | 11.7 | 444 | #VALUE! | 2.5677 | 79.6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
11 | 30 | 3.2 | 6.4 | 369 | #VALUE! | 1.3667 | 41 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
12 | 31 | 0.5 | 3.6 | 325 | #VALUE! | 0.81613 | 25.3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[7 empty] | 1153.7 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 0
[13 empty] | qss,u | kWh/m2.rok
[13 empty] | f | %
[13 empty] | Qss,u | kWh/rok

## Změnový list (hidden)
řádek | Typ změny | stávající verze 1.0 | nová verze
První vydání

## data solar (hidden)
| HT,den [kWh/m2] | [12 empty] | GTm [kWh/m2]
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih) | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 0.67097 | 1.3214 | 2.329 | 3.7933 | 4.8 | 4.8733 | 4.6548 | 4.3935 | 2.9033 | 1.8226 | 0.84 | 0.48065 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 0.8871 | 1.6571 | 2.871 | 4.1533 | 5.0161 | 4.9933 | 4.8 | 4.7516 | 3.2633 | 2.2548 | 1.1267 | 0.67097 | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 1.0323 | 1.8964 | 2.929 | 4.2967 | 4.9935 | 4.8733 | 4.7032 | 4.8968 | 3.48 | 2.5677 | 1.3667 | 0.81613 | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 1.1516 | 2.0393 | 3 | 4.2467 | 4.7516 | 4.5367 | 4.4161 | 4.7774 | 3.5033 | 2.7613 | 1.5367 | 0.93548 | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 1.2 | 2.0643 | 2.9516 | 3.96 | 4.271 | 4.0067 | 3.9129 | 4.4161 | 3.36 | 2.7839 | 1.6067 | 0.98387 | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 1.1774 | 1.9929 | 2.7355 | 3.5033 | 3.6 | 3.3133 | 3.2645 | 3.8387 | 3.0467 | 2.6645 | 1.6067 | 0.98387 | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 1.1032 | 1.825 | 2.4 | 2.8567 | 2.8065 | 2.52 | 2.5194 | 3.0968 | 2.5933 | 2.4 | 1.5133 | 0.93548 | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 0.86452 | 1.6321 | 2.6645 | 4.1267 | 5.0161 | 4.9933 | 4.8 | 4.7516 | 3.24 | 2.2323 | 1.1267 | 0.67097 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241
| 30 | 1.0323 | 1.8714 | 2.9032 | 4.2733 | 4.9935 | 4.8967 | 4.7032 | 4.871 | 3.4333 | 2.5452 | 1.3433 | 0.81613 | 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319
| 45 | 1.129 | 1.9929 | 2.9774 | 4.2 | 4.729 | 4.56 | 4.4161 | 4.7516 | 3.4567 | 2.7129 | 1.4867 | 0.9129 | 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| 60 | 1.1774 | 2.0143 | 2.9032 | 3.9367 | 4.271 | 4.0567 | 3.9355 | 4.3935 | 3.2867 | 2.7129 | 1.56 | 0.98387 | 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413
| 75 | 1.1516 | 1.9429 | 2.6871 | 3.48 | 3.6226 | 3.3833 | 3.2871 | 3.8161 | 2.9767 | 2.5935 | 1.56 | 0.98387 | 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423
| 90 | 1.0806 | 1.775 | 2.3516 | 2.88 | 2.8548 | 2.5933 | 2.5677 | 3.1194 | 2.52 | 2.329 | 1.44 | 0.93548 | 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 0.83871 | 1.6071 | 2.6387 | 4.1033 | 4.9935 | 4.9933 | 4.7774 | 4.7032 | 3.1933 | 2.1839 | 1.08 | 0.64839 | 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232
| 30 | 0.98387 | 1.8 | 2.8323 | 4.2233 | 4.9452 | 4.8967 | 4.6806 | 4.8 | 3.3367 | 2.4484 | 1.2733 | 0.76774 | 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300
| 45 | 1.0548 | 1.8964 | 2.8806 | 4.1533 | 4.7032 | 4.5833 | 4.4161 | 4.6548 | 3.3133 | 2.5677 | 1.4167 | 0.86452 | 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351
| 60 | 1.1032 | 1.8964 | 2.7839 | 3.8867 | 4.2484 | 4.1033 | 3.9613 | 4.3194 | 3.1667 | 2.5677 | 1.4633 | 0.9129 | 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380
| 75 | 1.0806 | 1.825 | 2.5677 | 3.4567 | 3.6484 | 3.48 | 3.3613 | 3.7677 | 2.8567 | 2.4226 | 1.4167 | 0.9129 | 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387
| 90 | 0.98387 | 1.6321 | 2.2323 | 2.9033 | 2.929 | 2.76 | 2.6645 | 3.0968 | 2.4233 | 2.1613 | 1.32 | 0.86452 | 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 0.81613 | 1.5357 | 2.5677 | 4.0333 | 4.9452 | 4.9667 | 4.729 | 4.6323 | 3.12 | 2.1129 | 1.0333 | 0.62258 | 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216
| 30 | 0.9129 | 1.6786 | 2.7129 | 4.1033 | 4.871 | 4.8733 | 4.6323 | 4.6806 | 3.2167 | 2.3032 | 1.1767 | 0.71935 | 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270
| 45 | 0.98387 | 1.7536 | 2.7129 | 4.0333 | 4.6323 | 4.6067 | 4.3677 | 4.5129 | 3.1667 | 2.3774 | 1.2733 | 0.79355 | 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308
| 60 | 0.98387 | 1.7536 | 2.6161 | 3.7667 | 4.2 | 4.1533 | 3.9355 | 4.1774 | 2.9767 | 2.3516 | 1.2967 | 0.81613 | 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328
| 75 | 0.93548 | 1.6321 | 2.4 | 3.3833 | 3.6484 | 3.5767 | 3.4065 | 3.671 | 2.6867 | 2.2065 | 1.2467 | 0.81613 | 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329
| 90 | 0.86452 | 1.4643 | 2.0871 | 2.88 | 2.9774 | 2.9267 | 2.7613 | 3.0484 | 2.3033 | 1.9452 | 1.1267 | 0.74516 | 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310
Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60°
| Zvolený azimut | [12 empty] | Zvolený azimut
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| 0 | 0.67097 | 1.3214 | 2.329 | 3.7933 | 4.8 | 4.8733 | 4.6548 | 4.3935 | 2.9033 | 1.8226 | 0.84 | 0.48065 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 0.8871 | 1.6571 | 2.871 | 4.1533 | 5.0161 | 4.9933 | 4.8 | 4.7516 | 3.2633 | 2.2548 | 1.1267 | 0.67097 | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 1.0323 | 1.8964 | 2.929 | 4.2967 | 4.9935 | 4.8733 | 4.7032 | 4.8968 | 3.48 | 2.5677 | 1.3667 | 0.81613 | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 1.1516 | 2.0393 | 3 | 4.2467 | 4.7516 | 4.5367 | 4.4161 | 4.7774 | 3.5033 | 2.7613 | 1.5367 | 0.93548 | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 1.2 | 2.0643 | 2.9516 | 3.96 | 4.271 | 4.0067 | 3.9129 | 4.4161 | 3.36 | 2.7839 | 1.6067 | 0.98387 | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 1.1774 | 1.9929 | 2.7355 | 3.5033 | 3.6 | 3.3133 | 3.2645 | 3.8387 | 3.0467 | 2.6645 | 1.6067 | 0.98387 | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 1.1032 | 1.825 | 2.4 | 2.8567 | 2.8065 | 2.52 | 2.5194 | 3.0968 | 2.5933 | 2.4 | 1.5133 | 0.93548 | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| Volený sklon |  | 30 | ° | [9 empty] | Volený sklon
| 30 | 1.0323 | 1.8964 | 2.929 | 4.2967 | 4.9935 | 4.8733 | 4.7032 | 4.8968 | 3.48 | 2.5677 | 1.3667 | 0.81613 | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| HT,den [kWh/m2] | [12 empty] | HT,den [kWh/m2]

## data
Typ solární soustavy | p | 1 | 3
Příprava teplé vody, do 10 m2 | 0.2 | 0 | 0 | měsíc | Qp,TV/Qp,c | Qss,u,TV
Příprava teplé vody, od 10 do 50 m2 | 0.1 | 15 | 15 |  | [-] | [kWh]
Příprava teplé vody, od 50 do 200 m2 | 0.05 | 30 | 30 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Příprava teplé vody, nad 200 m2 | 0.03 | 45 | 45 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
Příprava teplé vody a vytápění, do 10 m2 | 0.3 | 60 |  | 3 | #DIV/0! | #DIV/0!
Příprava teplé vody a vytápění, od 10 do 50 m2 | 0.2 | 75 |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
Příprava teplé vody a vytápění, od 50 do 200 m2 | 0.1 | 90 |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
Příprava teplé vody a vytápění, nad 200 m2 | 0.06 | sklon | azimut | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 7 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | #DIV/0! | #DIV/0!
Typ přípravy TV |  |  |  | 9 | #DIV/0! | #DIV/0!
Vyberte z uvedených možností: |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
Centrální zásobníkový ohřev bez cirkulace | 0.15 |  |  | 11 | #DIV/0! | #DIV/0!
Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací | 0.3 |  |  | 12 | #DIV/0! | #DIV/0!
Centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací | 1 |  |  | Celkem |  | #DIV/0!
Energetická náročnost budovy (vytápění) | e
Vyberte z uvedených možností:
běžný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.75
nízkoenergetický standard, vyhláškou doporučené tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.6
pasivní standard, tepelné vlastnosti konstrukcí nad rámec vyhláškou doporučených hodnot | 0.5
Průměrná teplota v solárních kolektorech | t k,m
Vyberte z uvedených možností:
Předehřev teplé vody, pokrytí < 35 % | 35
Příprava teplé vody, 35 % < pokrytí < 70 % | 40
Příprava teplé vody, pokrytí > 70 % | 50
50
60
Snížení spotřeby v letních měsících
ANO
NE
Typ bazénu
Vnitřní - mimo doby provozu zakrývaný
Vnitřní - mimo doby provozu nezakrývaný
Vnější - mimo doby provozu zakrývaný
Vnější - mimo doby provozu nezakrývaný
Pro výběr jednotek na VYHODNOCENÍ
1
kWh
GJ
Oblast podpory
SOL: Solární systém pro přípravu teplé vody
SOL+: Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
Typ Budovy
Rodinný dům
Bytový dům