## Zadání
Bilance solárních termických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu Rodinné a bytové domy, Oblast C.2: SOL a SOL+ (Instalace solárních termických systémů) |  |  |  |  | C.2: SOL, SOL+ v1.0.mf (září 2023)
v souladu s metodikou TNI 73 0302:2014
Identifikace nemovitosti:
Obec: |  |  | PSČ:
Ulice: |  |  | Číslo popisné (evidenční):
Katastrální území (novost.): |  |  | Číslo parcely (novostavby):
Typ budovy | 1 | Počet napojených bytových jednotek (pouze BD)
Žádám v oblasti podpory |  | 2 | C.3.2 |  |  | #VALUE!
Počet osob: |  | 2 | osob
Spotřeba na osobu: |  | 40 | l/os.den (při 55 °C)
Příprava teplé vody a vytápění
Denní spotřeba teplé vody VTV,den |  | 80 | l/den
Teplota studené vody tSV |  | 10 | °C
Teplota teplé vody tTV |  | 55 | °C
Návrhová teplota přívodní otopné vody otopné soustavy tw1,N |  |  | °C
Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p
Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z |  | 0.15 | 2
Objem solárního zásobníku (uveďte podle projektu) |  | 200 | l
Vytápění objektu (vyplňuje se pouze při žádosti na RD v oblasti podpory SOL+ - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění)
Použít data z výpočtu podle ČSN EN ISO 13 790 |  |  | 2
Tepelná ztráta domu Qz |  |  | kW
Vnitřní výpočtová teplota tiv |  |  | °C
Venkovní výpočtová teplota tev |  |  | °C
Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění) |  | 4 | 0.5
Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v |  | 5 | %
Parametry solárních kolektorů
|  | Pole č. 1 |  |  | Pole č. 2
Typ kolektoru:
Optická účinnost h0 |  |  | - |  |  | -
Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 |  |  | W/m2.K |  |  | W/m2.K
Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 |  |  | W/m2.K2 |  |  | W/m2.K2
Počet kolektorů |  |  | ks |  |  | ks
Vztažná plocha kolektoru |  |  | m2 |  |  | m2
Celková vztažná plocha kolektoru |  | 0 | m2 |  | 0 | m2
Plocha apertury solárního kolektor Aa |  |  | m2 |  |  | m2
Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m |  |  | °C |  |  | °C
Sklon solárního kolektoru b (svisle=90°) |  | 4 | ° |  | 4 | °
Azimut solárního kolektoru g (jih = 0°) |  | 1 | ° |  | 1 | °
Vyhodnocení
Potřeba tepla pro přípravu TV |  | 1757.4933 | kWh/rok
Potřeba tepla pro vytápění |  | 0 | kWh/rok
Měrný využitelný zisk solárního systému qss,u |  |  | kWh/m2.rok
Celkový využitelný zisk solárního systému Qss,u |  |  | kWh/rok
Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f |  |  | %
Celkem navržená apertura systému |  |  | m2
Instalovaný výkon solárních kolektorů cca. |  | 0 | kW
Minimální požadovaný objem solárního zásobníku |  |  | l
Typ oprávnění: | Vyberte z uvedených možností
Datum |  |  |  | jméno, příjmení a podpis zpracovatele

## Výpočtová část
Bilance solárních termických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám
Podprogram Rodinné domy - Oblast podpory C.3 - Instalace termických solárních systémů
měsíc | n | tep | tes | GT1,m | GT2,m | Gm | hk1 | hk2 | HT1,den | HT2,den | HT1,měs | HT2,měs | HT,měs | hk | Qk1,u | Qk2,u | Qk,u | Qp,TV | Qp,VYT | Qp,c | Qss,u |  | QVYT | Zadat hodnoty získané výpočtem podle ČSN EN ISO 13 790
| dny | °C | °C | W/m2 | W/m2 | W/m2 | - | - | kWh/m2.den | kWh/m2.den | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | - | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh
1 | 31 | -1.3 | 1.8 | 418 | 418 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 1.1516 | 1.1516 | 35.7 | 35.7 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 149.2665 | 0 | 149.2665 | #VALUE!
2 | 28 | -0.1 | 2.7 | 489 | 489 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 2.0393 | 2.0393 | 57.1 | 57.1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 134.8214 | 0 | 134.8214 | #VALUE!
3 | 31 | 3.7 | 6.3 | 535 | 535 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 3 | 3 | 93 | 93 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 149.2665 | 0 | 149.2665 | #VALUE!
4 | 30 | 8.1 | 10.7 | 527 | 527 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 4.2467 | 4.2467 | 127.4 | 127.4 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 144.4515 | 0 | 144.4515 | #VALUE!
5 | 31 | 13.3 | 16 | 521 | 521 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7516 | 4.7516 | 147.3 | 147.3 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 149.2665 | 0 | 149.2665 | #VALUE!
6 | 30 | 16.1 | 18.6 | 517 | 517 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 4.5367 | 4.5367 | 136.1 | 136.1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 144.4515 | 0 | 144.4515 | #VALUE!
7 | 31 | 18 | 20.5 | 512 | 512 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 4.4161 | 4.4161 | 136.9 | 136.9 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 149.2665 | 0 | 149.2665 | #VALUE!
8 | 31 | 17.9 | 21.1 | 515 | 515 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7774 | 4.7774 | 148.1 | 148.1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 149.2665 | 0 | 149.2665 | #VALUE!
9 | 30 | 13.5 | 17.1 | 516 | 516 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 3.5033 | 3.5033 | 105.1 | 105.1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 144.4515 | 0 | 144.4515 | #VALUE!
10 | 31 | 8.3 | 11.7 | 488 | 488 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 2.7613 | 2.7613 | 85.6 | 85.6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 149.2665 | 0 | 149.2665 | #VALUE!
11 | 30 | 3.2 | 6.4 | 427 | 427 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 1.5367 | 1.5367 | 46.1 | 46.1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 144.4515 | 0 | 144.4515 | #VALUE!
12 | 31 | 0.5 | 3.6 | 387 | 387 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0.93548 | 0.93548 | 29 | 29 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 149.2665 | 0 | 149.2665 | #VALUE!
[11 empty] | 1147.4 | 1147.4 | 0 |  | #VALUE! |  |  | 1757.4933 | 0 | 1757.4933 | #VALUE! |  | 0
[22 empty] | qss,u | kWh/m2.rok
[22 empty] | f | %
[22 empty] | Qss,u | kWh/rok

## G (hidden)
| Úhel sklonu plochy | Střední sluneční ozáření Gm [W/m2] | [12 empty] | Úhel sklonu plochy | Střední sluneční ozáření Gm [W/m2]
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih) |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150 | 0 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245 |  | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325 |  | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387 |  | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424 |  | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436 |  | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421 |  | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241 | 15 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241
| 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319 |  | 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319
| 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377 |  | 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413 |  | 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413
| 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423 |  | 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423
| 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408 |  | 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232 | 30 | 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232
| 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300 |  | 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300
| 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351 |  | 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351
| 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380 |  | 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380
| 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387 |  | 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387
| 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370 |  | 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216 | 45 | 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216
| 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270 |  | 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270
| 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308 |  | 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308
| 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328 |  | 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328
| 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329 |  | 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329
| 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310 |  | 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60°
60 | 15 | 223.4151 | 302.4918 | 405.0935 | 470.0251 | 507.8191 | 516.7763 | 507.4304 | 479.5354 | 420.3936 | 329.7939 | 242.2978 | 196.4136 | 60 | 15 | 223.4151 | 302.4918 | 405.0935 | 470.0251 | 507.8191 | 516.7763 | 507.4304 | 479.5354 | 420.3936 | 329.7939 | 242.2978 | 196.4136
| 30 | 260.0766 | 336.6344 | 426.3347 | 473.4755 | 496.7385 | 499.2728 | 493.047 | 476.7043 | 433.5317 | 357.4295 | 276.6002 | 232.4248 |  | 30 | 260.0766 | 336.6344 | 426.3347 | 473.4755 | 496.7385 | 499.2728 | 493.047 | 476.7043 | 433.5317 | 357.4295 | 276.6002 | 232.4248
| 45 | 283.2607 | 354.5248 | 429.4142 | 459.1331 | 468.8957 | 465.7585 | 462.3947 | 456.6672 | 429.0717 | 368.6559 | 296.9668 | 256.1625 |  | 45 | 283.2607 | 354.5248 | 429.4142 | 459.1331 | 468.8957 | 465.7585 | 462.3947 | 456.6672 | 429.0717 | 368.6559 | 296.9668 | 256.1625
| 60 | 291.2095 | 354.5822 | 413.5405 | 427.4214 | 425.7043 | 418.0913 | 417.1785 | 420.3557 | 406.8491 | 362.3387 | 301.7942 | 265.8909 |  | 60 | 291.2095 | 354.5822 | 413.5405 | 427.4214 | 425.7043 | 418.0913 | 417.1785 | 420.3557 | 406.8491 | 362.3387 | 301.7942 | 265.8909
| 75 | 283.3308 | 336.6625 | 379.5504 | 380.2356 | 369.8183 | 359.2522 | 360.2418 | 370.0075 | 368.1693 | 338.7721 | 290.6977 | 260.9 |  | 75 | 283.3308 | 336.6625 | 379.5504 | 380.2356 | 369.8183 | 359.2522 | 360.2418 | 370.0075 | 368.1693 | 338.7721 | 290.6977 | 260.9
| 90 | 260.2151 | 302.1521 | 330.0562 | 321.2236 | 305.5707 | 293.8195 | 296.0183 | 309.5382 | 316.0272 | 299.7646 | 264.5223 | 241.5792 |  | 90 | 260.2151 | 302.1521 | 330.0562 | 321.2236 | 305.5707 | 293.8195 | 296.0183 | 309.5382 | 316.0272 | 299.7646 | 264.5223 | 241.5792
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75°
75 | 15 | 199.8225 | 277.8805 | 383.643 | 454.8822 | 498.3545 | 510.0204 | 499.413 | 466.9117 | 402.0434 | 307.3027 | 219.2166 | 173.8894 | 75 | 15 | 199.8225 | 277.8805 | 383.643 | 454.8822 | 498.3545 | 510.0204 | 499.413 | 466.9117 | 402.0434 | 307.3027 | 219.2166 | 173.8894
| 30 | 217.2635 | 292.5511 | 388.4042 | 446.8421 | 480.1296 | 487.3924 | 478.9371 | 454.4781 | 401.0642 | 317.2446 | 234.8443 | 191.3318 |  | 30 | 217.2635 | 292.5511 | 388.4042 | 446.8421 | 480.1296 | 487.3924 | 478.9371 | 454.4781 | 401.0642 | 317.2446 | 234.8443 | 191.3318
| 45 | 226.3591 | 297.0721 | 381.3283 | 426.3692 | 449.3669 | 452.3413 | 446.032 | 429.6439 | 388.241 | 316.7214 | 241.7848 | 201.1608 |  | 45 | 226.3591 | 297.0721 | 381.3283 | 426.3692 | 449.3669 | 452.3413 | 446.032 | 429.6439 | 388.241 | 316.7214 | 241.7848 | 201.1608
| 60 | 225.6395 | 289.9077 | 361.4491 | 393.7409 | 407.4359 | 406.7928 | 402.4324 | 393.2574 | 363.276 | 304.585 | 238.6572 | 202.0027 |  | 60 | 225.6395 | 289.9077 | 361.4491 | 393.7409 | 407.4359 | 406.7928 | 402.4324 | 393.2574 | 363.276 | 304.585 | 238.6572 | 202.0027
| 75 | 214.7143 | 270.8291 | 329.0852 | 350.093 | 356.1388 | 352.8153 | 350.1223 | 346.7895 | 326.8932 | 280.8966 | 225.1877 | 193.4494 |  | 75 | 214.7143 | 270.8291 | 329.0852 | 350.093 | 356.1388 | 352.8153 | 350.1223 | 346.7895 | 326.8932 | 280.8966 | 225.1877 | 193.4494
| 90 | 194.1877 | 240.9149 | 286.1478 | 298.0531 | 298.5949 | 293.7312 | 292.3205 | 293.0713 | 281.2949 | 247.0458 | 202.1353 | 175.9888 |  | 90 | 194.1877 | 240.9149 | 286.1478 | 298.0531 | 298.5949 | 293.7312 | 292.3205 | 293.0713 | 281.2949 | 247.0458 | 202.1353 | 175.9888
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90°
90 | 15 | 174.9843 | 251.6102 | 360.3854 | 438.2622 | 487.8213 | 502.4297 | 490.4687 | 453.0142 | 382.0854 | 283.1661 | 194.797 | 150.3066 | 90 | 15 | 174.9843 | 251.6102 | 360.3854 | 438.2622 | 487.8213 | 502.4297 | 490.4687 | 453.0142 | 382.0854 | 283.1661 | 194.797 | 150.3066
| 30 | 174.058 | 246.6448 | 347.2201 | 416.6887 | 460.24 | 472.5059 | 461.7741 | 428.9294 | 365.3856 | 274.8112 | 192.2672 | 150.3369 |  | 30 | 174.058 | 246.6448 | 347.2201 | 416.6887 | 460.24 | 472.5059 | 461.7741 | 428.9294 | 365.3856 | 274.8112 | 192.2672 | 150.3369
| 45 | 171.3449 | 239.0403 | 329.5779 | 388.4989 | 424.2718 | 433.4423 | 424.2934 | 397.4905 | 343.3978 | 263.1923 | 187.7032 | 148.7901 |  | 45 | 171.3449 | 239.0403 | 329.5779 | 388.4989 | 424.2718 | 433.4423 | 424.2934 | 397.4905 | 343.3978 | 263.1923 | 187.7032 | 148.7901
| 60 | 164.614 | 226.4564 | 306.0006 | 354.0691 | 381.9461 | 388.0675 | 380.5582 | 359.8809 | 315.5861 | 246.4962 | 178.9766 | 143.6062 |  | 60 | 164.614 | 226.4564 | 306.0006 | 354.0691 | 381.9461 | 388.0675 | 380.5582 | 359.8809 | 315.5861 | 246.4962 | 178.9766 | 143.6062
| 75 | 152.9984 | 207.8863 | 275.7865 | 313.5301 | 334.1761 | 337.6789 | 331.7397 | 316.6294 | 281.6885 | 223.933 | 165.2379 | 134.0024 |  | 75 | 152.9984 | 207.8863 | 275.7865 | 313.5301 | 334.1761 | 337.6789 | 331.7397 | 316.6294 | 281.6885 | 223.933 | 165.2379 | 134.0024
| 90 | 136.6501 | 183.6497 | 239.6914 | 268.2123 | 282.7585 | 284.2908 | 279.7532 | 269.2908 | 242.7156 | 196.0165 | 146.7219 | 120.1123 |  | 90 | 136.6501 | 183.6497 | 239.6914 | 268.2123 | 282.7585 | 284.2908 | 279.7532 | 269.2908 | 242.7156 | 196.0165 | 146.7219 | 120.1123
| Úhel sklonu plochy b: zvolený azimut; Střední sluneční ozáření Gm [W/m2] Úno: 0 |  | zvolený azimut |  | 0
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150 |  | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245 |  | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325 |  | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387 |  | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424 |  | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436 |  | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421 |  | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| zvolený azimut b: zvolený sklon; 0 Úno: 45 |  | zvolený sklon |  | 45
|  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  |  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387 |  | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| Koef_1 | Led: 0.9 |  | Koef_2 | 0.9
| 0° | Led: 0.9 |  | 0° | 0.9
| 15° | Led: 0.9 |  | 15° | 0.9
| 30° | Led: 0.9 |  | 30° | 0.9
| 45° | Led: 0.9 |  | 45° | 0.9
| 60° | Led: 0.8 |  | 60° | 0.8
| 75° | Led: 0.75 |  | 75° | 0.75
| 90° | Led: 0.7 |  | 90° | 0.7

## H (hidden)
| Úhel sklonu plochy | Dávka slunečního ozáření HT,měs [kWh/(m2.měs)] | [12 empty] | Úhel sklonu plochy | Dávka slunečního ozáření HT,měs [kWh/(m2.měs)]
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih) |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9 | 0 | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9
| 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8 |  | 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3 |  | 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3
| 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29 |  | 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29
| 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5 |  | 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5
| 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5 |  | 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5
| 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29 |  | 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 26.8 | 45.7 | 82.6 | 123.8 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.2 | 69.2 | 33.8 | 20.8 | 15 | 15 | 26.8 | 45.7 | 82.6 | 123.8 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.2 | 69.2 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 52.4 | 90 | 128.2 | 154.8 | 146.9 | 145.8 | 151 | 103 | 78.9 | 40.3 | 25.3 |  | 30 | 32 | 52.4 | 90 | 128.2 | 154.8 | 146.9 | 145.8 | 151 | 103 | 78.9 | 40.3 | 25.3
| 45 | 35 | 55.8 | 92.3 | 126 | 146.6 | 136.8 | 136.9 | 147.3 | 103.7 | 84.1 | 44.6 | 28.3 |  | 45 | 35 | 55.8 | 92.3 | 126 | 146.6 | 136.8 | 136.9 | 147.3 | 103.7 | 84.1 | 44.6 | 28.3
| 60 | 36.5 | 56.4 | 90 | 118.1 | 132.4 | 121.7 | 122 | 136.2 | 98.6 | 84.1 | 46.8 | 30.5 |  | 60 | 36.5 | 56.4 | 90 | 118.1 | 132.4 | 121.7 | 122 | 136.2 | 98.6 | 84.1 | 46.8 | 30.5
| 75 | 35.7 | 54.4 | 83.3 | 104.4 | 112.3 | 101.5 | 101.9 | 118.3 | 89.3 | 80.4 | 46.8 | 30.5 |  | 75 | 35.7 | 54.4 | 83.3 | 104.4 | 112.3 | 101.5 | 101.9 | 118.3 | 89.3 | 80.4 | 46.8 | 30.5
| 90 | 33.5 | 49.7 | 72.9 | 86.4 | 88.5 | 77.8 | 79.6 | 96.7 | 75.6 | 72.2 | 43.2 | 29 |  | 90 | 33.5 | 49.7 | 72.9 | 86.4 | 88.5 | 77.8 | 79.6 | 96.7 | 75.6 | 72.2 | 43.2 | 29
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 26 | 45 | 81.8 | 123.1 | 154.8 | 149.8 | 148.1 | 145.8 | 95.8 | 67.7 | 32.4 | 20.1 | 30 | 15 | 26 | 45 | 81.8 | 123.1 | 154.8 | 149.8 | 148.1 | 145.8 | 95.8 | 67.7 | 32.4 | 20.1
| 30 | 30.5 | 50.4 | 87.8 | 126.7 | 153.3 | 146.9 | 145.1 | 148.8 | 100.1 | 75.9 | 38.2 | 23.8 |  | 30 | 30.5 | 50.4 | 87.8 | 126.7 | 153.3 | 146.9 | 145.1 | 148.8 | 100.1 | 75.9 | 38.2 | 23.8
| 45 | 32.7 | 53.1 | 89.3 | 124.6 | 145.8 | 137.5 | 136.9 | 144.3 | 99.4 | 79.6 | 42.5 | 26.8 |  | 45 | 32.7 | 53.1 | 89.3 | 124.6 | 145.8 | 137.5 | 136.9 | 144.3 | 99.4 | 79.6 | 42.5 | 26.8
| 60 | 34.2 | 53.1 | 86.3 | 116.6 | 131.7 | 123.1 | 122.8 | 133.9 | 95 | 79.6 | 43.9 | 28.3 |  | 60 | 34.2 | 53.1 | 86.3 | 116.6 | 131.7 | 123.1 | 122.8 | 133.9 | 95 | 79.6 | 43.9 | 28.3
| 75 | 33.5 | 51.1 | 79.6 | 103.7 | 113.1 | 104.4 | 104.2 | 116.8 | 85.7 | 75.1 | 42.5 | 28.3 |  | 75 | 33.5 | 51.1 | 79.6 | 103.7 | 113.1 | 104.4 | 104.2 | 116.8 | 85.7 | 75.1 | 42.5 | 28.3
| 90 | 30.5 | 45.7 | 69.2 | 87.1 | 90.8 | 82.8 | 82.6 | 96 | 72.7 | 67 | 39.6 | 26.8 |  | 90 | 30.5 | 45.7 | 69.2 | 87.1 | 90.8 | 82.8 | 82.6 | 96 | 72.7 | 67 | 39.6 | 26.8
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 25.3 | 43 | 79.6 | 121 | 153.3 | 149 | 146.6 | 143.6 | 93.6 | 65.5 | 31 | 19.3 | 45 | 15 | 25.3 | 43 | 79.6 | 121 | 153.3 | 149 | 146.6 | 143.6 | 93.6 | 65.5 | 31 | 19.3
| 30 | 28.3 | 47 | 84.1 | 123.1 | 151 | 146.2 | 143.6 | 145.1 | 96.5 | 71.4 | 35.3 | 22.3 |  | 30 | 28.3 | 47 | 84.1 | 123.1 | 151 | 146.2 | 143.6 | 145.1 | 96.5 | 71.4 | 35.3 | 22.3
| 45 | 30.5 | 49.1 | 84.1 | 121 | 143.6 | 138.2 | 135.4 | 139.9 | 95 | 73.7 | 38.2 | 24.6 |  | 45 | 30.5 | 49.1 | 84.1 | 121 | 143.6 | 138.2 | 135.4 | 139.9 | 95 | 73.7 | 38.2 | 24.6
| 60 | 30.5 | 49.1 | 81.1 | 113 | 130.2 | 124.6 | 122 | 129.5 | 89.3 | 72.9 | 38.9 | 25.3 |  | 60 | 30.5 | 49.1 | 81.1 | 113 | 130.2 | 124.6 | 122 | 129.5 | 89.3 | 72.9 | 38.9 | 25.3
| 75 | 29 | 45.7 | 74.4 | 101.5 | 113.1 | 107.3 | 105.6 | 113.8 | 80.6 | 68.4 | 37.4 | 25.3 |  | 75 | 29 | 45.7 | 74.4 | 101.5 | 113.1 | 107.3 | 105.6 | 113.8 | 80.6 | 68.4 | 37.4 | 25.3
| 90 | 26.8 | 41 | 64.7 | 86.4 | 92.3 | 87.8 | 85.6 | 94.5 | 69.1 | 60.3 | 33.8 | 23.1 |  | 90 | 26.8 | 41 | 64.7 | 86.4 | 92.3 | 87.8 | 85.6 | 94.5 | 69.1 | 60.3 | 33.8 | 23.1
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60°
60 | 15 | 23.8 | 41 | 77.4 | 118.1 | 151 | 148.3 | 145.8 | 140.6 | 90.7 | 62.5 | 28.8 | 17.9 | 60 | 15 | 23.8 | 41 | 77.4 | 118.1 | 151 | 148.3 | 145.8 | 140.6 | 90.7 | 62.5 | 28.8 | 17.9
| 30 | 24.9 | 43.7 | 78.9 | 118.8 | 148.1 | 144.7 | 142.1 | 139.9 | 91.4 | 66.2 | 31.7 | 20.1 |  | 30 | 24.9 | 43.7 | 78.9 | 118.8 | 148.1 | 144.7 | 142.1 | 139.9 | 91.4 | 66.2 | 31.7 | 20.1
| 45 | 26.8 | 44.4 | 78.1 | 115.9 | 139.9 | 136.8 | 133.2 | 133.9 | 89.3 | 67 | 33.1 | 21.6 |  | 45 | 26.8 | 44.4 | 78.1 | 115.9 | 139.9 | 136.8 | 133.2 | 133.9 | 89.3 | 67 | 33.1 | 21.6
| 60 | 26.8 | 43.7 | 74.4 | 108.7 | 127.2 | 124.6 | 121.3 | 123.5 | 83.5 | 64.7 | 33.1 | 21.6 |  | 60 | 26.8 | 43.7 | 74.4 | 108.7 | 127.2 | 124.6 | 121.3 | 123.5 | 83.5 | 64.7 | 33.1 | 21.6
| 75 | 24.6 | 40.3 | 67.7 | 97.9 | 111.6 | 108.7 | 104.9 | 109.4 | 74.9 | 60.3 | 31.7 | 20.8 |  | 75 | 24.6 | 40.3 | 67.7 | 97.9 | 111.6 | 108.7 | 104.9 | 109.4 | 74.9 | 60.3 | 31.7 | 20.8
| 90 | 22.3 | 36.3 | 58.8 | 83.5 | 93 | 90.7 | 87 | 91.5 | 64.1 | 52.8 | 28.1 | 19.3 |  | 90 | 22.3 | 36.3 | 58.8 | 83.5 | 93 | 90.7 | 87 | 91.5 | 64.1 | 52.8 | 28.1 | 19.3
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75°
75 | 15 | 22.3 | 39 | 73.7 | 115.2 | 148.8 | 146.9 | 143.6 | 137.6 | 87.8 | 59.5 | 27.4 | 16.4 | 75 | 15 | 22.3 | 39 | 73.7 | 115.2 | 148.8 | 146.9 | 143.6 | 137.6 | 87.8 | 59.5 | 27.4 | 16.4
| 30 | 23.1 | 39.6 | 73.7 | 114.5 | 143.6 | 142.6 | 139.1 | 133.9 | 86.4 | 60.3 | 28.1 | 17.9 |  | 30 | 23.1 | 39.6 | 73.7 | 114.5 | 143.6 | 142.6 | 139.1 | 133.9 | 86.4 | 60.3 | 28.1 | 17.9
| 45 | 23.1 | 39.6 | 71.4 | 110.2 | 134.7 | 134.6 | 129.5 | 127.2 | 82.8 | 59.5 | 28.1 | 17.9 |  | 45 | 23.1 | 39.6 | 71.4 | 110.2 | 134.7 | 134.6 | 129.5 | 127.2 | 82.8 | 59.5 | 28.1 | 17.9
| 60 | 22.3 | 37.6 | 67 | 102.2 | 122.8 | 122.4 | 117.6 | 116.1 | 77 | 56.5 | 27.4 | 17.9 |  | 60 | 22.3 | 37.6 | 67 | 102.2 | 122.8 | 122.4 | 117.6 | 116.1 | 77 | 56.5 | 27.4 | 17.9
| 75 | 20.1 | 34.9 | 61 | 92.2 | 107.1 | 108 | 102.7 | 101.9 | 68.4 | 52.1 | 25.2 | 16.4 |  | 75 | 20.1 | 34.9 | 61 | 92.2 | 107.1 | 108 | 102.7 | 101.9 | 68.4 | 52.1 | 25.2 | 16.4
| 90 | 17.9 | 30.9 | 52.8 | 79.2 | 90.8 | 91.4 | 86.3 | 87 | 59 | 45.4 | 22.3 | 14.9 |  | 90 | 17.9 | 30.9 | 52.8 | 79.2 | 90.8 | 91.4 | 86.3 | 87 | 59 | 45.4 | 22.3 | 14.9
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90°
90 | 15 | 20.8 | 37 | 70.7 | 112.3 | 145.8 | 145.4 | 142.1 | 133.9 | 84.2 | 55.8 | 24.5 | 14.9 | 90 | 15 | 20.8 | 37 | 70.7 | 112.3 | 145.8 | 145.4 | 142.1 | 133.9 | 84.2 | 55.8 | 24.5 | 14.9
| 30 | 20.1 | 35.6 | 68.4 | 108 | 138.4 | 139.7 | 135.4 | 127.2 | 80.6 | 53.6 | 24.5 | 14.9 |  | 30 | 20.1 | 35.6 | 68.4 | 108 | 138.4 | 139.7 | 135.4 | 127.2 | 80.6 | 53.6 | 24.5 | 14.9
| 45 | 19.3 | 34.3 | 64.7 | 102.2 | 128.7 | 130.3 | 125 | 118.3 | 75.6 | 51.3 | 23 | 14.9 |  | 45 | 19.3 | 34.3 | 64.7 | 102.2 | 128.7 | 130.3 | 125 | 118.3 | 75.6 | 51.3 | 23 | 14.9
| 60 | 17.9 | 32.3 | 59.5 | 95 | 116.1 | 118.8 | 113.1 | 107.1 | 69.1 | 48.4 | 21.6 | 14.1 |  | 60 | 17.9 | 32.3 | 59.5 | 95 | 116.1 | 118.8 | 113.1 | 107.1 | 69.1 | 48.4 | 21.6 | 14.1
| 75 | 16.4 | 28.9 | 53.6 | 85 | 101.9 | 105.1 | 99 | 94.5 | 61.9 | 43.9 | 20.2 | 12.6 |  | 75 | 16.4 | 28.9 | 53.6 | 85 | 101.9 | 105.1 | 99 | 94.5 | 61.9 | 43.9 | 20.2 | 12.6
| 90 | 14.1 | 25.5 | 46.9 | 74.2 | 87 | 90 | 84.1 | 80.4 | 53.3 | 38.7 | 18 | 11.2 |  | 90 | 14.1 | 25.5 | 46.9 | 74.2 | 87 | 90 | 84.1 | 80.4 | 53.3 | 38.7 | 18 | 11.2
| Úhel sklonu plochy b: zvolený azimut; Dávka slunečního ozáření HT,měs [kWh/(m2.měs)] Úno: 0 |  | zvolený azimut |  | 0
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9 |  | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9
| 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8 |  | 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3 |  | 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3
| 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29 |  | 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29
| 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5 |  | 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5
| 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5 |  | 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5
| 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29 |  | 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29
| zvolený azimut b: zvolený sklon; 0 Úno: 45 |  | zvolený sklon |  | 45
|  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  |  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29 |  | 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29

## data (hidden)
Typ solární soustavy | p | 1 | 3
Příprava teplé vody, do 10 m2 | 0.2 | 0 | 0 | měsíc | Qp,TV/Qp,c | Qss,u,TV
Příprava teplé vody, od 10 do 50 m2 | 0.1 | 15 | 15 |  | [-] | [kWh]
Příprava teplé vody, od 50 do 200 m2 | 0.05 | 30 | 30 | 1 | 1 | #VALUE!
Příprava teplé vody, nad 200 m2 | 0.03 | 45 | 45 | 2 | 1 | #VALUE!
Příprava teplé vody a vytápění, do 10 m2 | 0.3 | 60 | 60 | 3 | 1 | #VALUE!
Příprava teplé vody a vytápění, od 10 do 50 m2 | 0.2 | 75 | 75 | 4 | 1 | #VALUE!
Příprava teplé vody a vytápění, od 50 do 200 m2 | 0.1 | 90 | 90 | 5 | 1 | #VALUE!
Příprava teplé vody a vytápění, nad 200 m2 | 0.06 | sklon | azimut | 6 | 1 | #VALUE!
|  |  |  | 7 | 1 | #VALUE!
|  |  |  | 8 | 1 | #VALUE!
Typ přípravy TV |  |  |  | 9 | 1 | #VALUE!
Vyberte z uvedených možností: |  |  |  | 10 | 1 | #VALUE!
Centrální zásobníkový ohřev bez cirkulace | 0.15 |  |  | 11 | 1 | #VALUE!
Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací | 0.3 |  |  | 12 | 1 | #VALUE!
Centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací | 1 |  |  | Celkem |  | #VALUE!
Energetická náročnost budovy (vytápění) | e
Vyberte z uvedených možností:
běžný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.75
nízkoenergetický standard, vyhláškou doporučené tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.6
pasivní standard, tepelné vlastnosti konstrukcí nad rámec vyhláškou doporučených hodnot | 0.5
Průměrná teplota v solárních kolektorech | t k,m
Vyberte z uvedených možností:
35
40
50
Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí < 25 % | 50
Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí > 25 % | 60
Snížení spotřeby v letních měsících
ANO
NE
Typ bazénu
Vnitřní - mimo doby provozu zakrývaný
Vnitřní - mimo doby provozu nezakrývaný
Vnější - mimo doby provozu zakrývaný
Vnější - mimo doby provozu nezakrývaný
Pro výběr jednotek na VYHODNOCENÍ
1
kWh
GJ
Oblast podpory
SOL: Solární systém pro přípravu teplé vody
SOL+: Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
Typ Budovy
Rodinný dům
Bytový dům
Typ oprávnění:
Vyberte z uvedených možností
autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.
osoba nebo firma oprávněná dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
energetický specialista dle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
jiné (např. oprávnění vydané v jiném členském státě EU), doložte v příloze