## obálka_ST
HeizJahr
Bilance obálky budovy pro potřeby programů NZU Light v rámci Modernizačního fondu, oblast podpory C.1 (není potřeba vyplňovat pro nemovitosti dokončené po 1.1.2009 a pro nemovitosti, kde původním zdrojem bylo elektrické vytápění) | [14 empty] | NESPLŇUJE
identifikace nemovistosti | [12 empty] | rok dokončení stavby (pro starší budovy odhad):
Adresa budovy |  |  |  | Hrusovická 752, 268 52 Uhelný důl | [8 empty] | Návrhová vnitřní teplota: |  | 20 | °C
Vlastník budovy |  |  |  | Jan Novák, Jana Nováková | [5 empty] | ; |  |  | Venkovní nárvhové teplota pro zimní období: |  | -15 | °C
Katastrální území / parc. Číslo |  |  |  | 725689 |  |  |  |  | 25/1 |  |  |  | Orientační energeticky vztažná plocha AEV: |  |  | m²
Zpracovatel (název spol. / IČO) |  |  |  | XXX |  |  |  | 222 22 222 |  |  |  |  | orientační objem vzduchu budovy |  | 0 | m3
Zpracovatel (osoba) |  |  |  | Ing. Luboš Rozumný | [8 empty] | průvzdušnost obálky budovy n50
Kontakt (tel. / e-mail) |  |  |  | rozumny@rozumny.eu |  |  |  | 777000000 |  |  | dílčí renovace (okna nová) |  |  |  | 3.5 | h-1
Typ oprávnění zpracovatele |  |  |  | vyberte ze seznamu | [8 empty] | intenzita přirozeně větraného vzduchu Iz |  | 0.5 | h-1
Datum zpracování |  |  |  | 2022-07-06 | [8 empty] | účinnost rekuperace n |  | 0%
Otopná soustava |  |  |  | vyberte ze seznamu
stručný popis obálky budovy
základní popis hlavních částí obálky budovy z pohledu tepelněizolačních vlastností (stěny, okna, střecha, podlaha)
fotografie obálky budovy
P O T Ř E B A T E P L A N A V Y T Á P Ě N Í
|  |  | plní ČSN | omezení | Plocha m² |  | Souč. U W/(m²K) |  | Činitel teplotní redukce bj |  | souč. UN,20 W/(m²K) |  | tepelný tok obálkou budovy
|  | Stavební konstrukce | [6 empty] | hodnocená | referenční |  |  | realný | omezen | referenční
Vnější stěny (fasáda)
|  | Vnější stěny A |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější stěny B |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější stěny C |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
Stěny v kontaktu se zeminou
|  | Vnější stěny - zemina A |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.6 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější stěny - zemina B |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.6 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | rozsah | n50
Střechy
|  | Střecha A |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | původní okna | 5
|  | Střecha B / Terasa |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | dílčí renovace (okna nová) | 3.5
| Strop pod půdou | [15 empty] | komplexní renovace obálky | 2
|  | Strop k půdě A |  |  |  | * |  | * | 0.9 | 0.9 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | nízkoenergetický dům | 1.5
| Podlaha na zemině | [15 empty] | pasivní dům | 0.6
|  | Podlaha na zemině A |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0
Podlaha nad nevytápěným suterénem
|  | Strop nevytápěného suterénu A |  |  |  | * |  | * | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
Podlaha vytápěného suterénu
|  | Podlaha vytápěného suterénu |  |  |  | * |  | * | 0.48 | 0.48 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | U podlahy | bj zeminy
Konstrukce k nevytápěným prostorům
|  | Konstrukce k nevytápěnému prostoru |  |  |  | * |  | * | 0.75 | 0.75 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.95 | 0.22
Okna a balkonové dveře
|  | Okna A |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.95 | 0.28
|  | Okna B |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.95 | 0.4
|  | Okna C |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.49 | 0.5
Dveře vchodové
|  | Vnější dveře A |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vnější dveře B |  |  |  | * |  | * | 1 | 1 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.6
|  | přirážka na tepelné vazby |  |  | 0 | * | 0 | * | 1 | 1 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | delta Uem
[5 empty] | 0 | [11 empty] | A | 0.02
Tepelné ztráty prostupem QT | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | B | 0.02
[15 empty] | reference |  | C | 0.03
Referenční průměrný součinitel prostupu tepla Uem,R | [16 empty] | D | 0.04
[13 empty] | real | omezení | pro NZÚ |  | E | 0.06
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | [8 empty] | 0 | CI klasifikace |  | #DIV/0! |  |  |  |  | F | 0.07
[12 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | G | 0.08
|  |  |  | koeficient návrhové teploty e1 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 1
[13 empty] | prostup | větrání
Orientační tepelná ztráta budovy v kW |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1.08
Výkon otopné soustavy při 55 °C v kW |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Efektivita otopné soustavy není vyhovující. | [5 empty] | 0 | 0
Zadejte údaje o obálce budovy
Nutno zadat také Energeticky vztažnou plochu, buňka W8!
Nevyhovuje otopná soustava nebo není zadána.
podpis zpracovatele hodnocení
fotografie obálky budovy
|  | Popis konstrukce |  |  | Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] |  | Doporučené hodnoty
|  | Stěna vnější, těžká |  |  | 0.3 |  | 0.25
|  | Stěna vnější, lehká |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Střecha strmá se sklonem nad 45° |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně |  |  | 0.24 |  | 0.16
|  | Strop s podlahou nad venkovním prostorem |  |  | 0.24 |  | 0.16
|  | Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Stěna těžká k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) |  |  | 0.3 |  | 0.25
|  | Stěna lehká k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) |  |  | 0.3 |  | 0.2
|  | Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině |  |  | 0.45 |  | 0.3
|  | Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru |  |  | 0.6 |  | 0.4
|  | Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru |  |  | 0.75 |  | 0.5
|  | Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí |  |  | 0.75 |  | 0.5
|  | Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 6) |  |  | 0.85 |  | 0.6
|  | Stěna mezi sousedními budovami |  |  | 1.05 |  | 0.7
|  | Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně |  |  | 1.05 |  | 0.7
|  | Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně |  |  | 1.3 |  | 0.9
|  | Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně |  |  | 2.2 |  | 1.45
|  | Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně |  |  | 2.7 |  | 1.8
|  | Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří |  |  | 1.5 |  | 1.2
|  | Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí |  |  | 1.4 |  | 1.1
|  | Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) |  |  | 1.7 |  | 1.2
|  | Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru |  |  | 3.5 |  | 2.3
|  | Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí |  |  | 3.5 |  | 2.3
|  | Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí |  |  | 2.6 |  | 1.7
|  | Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru fw = Aw / A, kde A je celková plocha (LOP); Aw plocha průsvitné výplně otvoru. | fw ≤ 0,5 |  | 0,3 + 1,4·fw |  | 0,2 + fw
|  |  | fw > 0,5 |  | 0,7 + 0,6·fw
|  | Kovový rám výplně otvoru |  |  | - |  | 1.8
|  | Nekovový rám výplně otvoru |  |  | - |  | 1.3
|  | Rám lehkého obvodového pláště |  |  | - |  | 1.8
otopná soustava
|  | Desková nebo článková tělesa | 0
|  | Kombinace otopných těles a podlahového UT | 1
|  | Ve všech obytných místnostech podlahové UT | 2
vyberte ze seznamu
oprávněné osoby
|  | Firma oprávněná dle §10d zákona č. 406/2000 Sb. k montáži OZE | 0
|  | Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb. | 1
|  | Energetický specialista dle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 406/2000 Sb. | 2
|  | Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) | 3
|  | Jiné, doklad v příloze (např. v zahraničí vydaná oprávnění) | 4
vyberte ze seznamu
Note on W4: Celé roky (např. 2000, 1986, apod.)
Note on W6: běžně 18 - 20°C možnost snížit dle průměru návrhových teplot (např. temperovaná garáž) - váženým poměrem plochy obálky budovy
Note on W7: chladné oblasti -18 °C střední oblasti -15 °C teplejší oblasti -13 °C
Note on W8: vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy nebo její ucelené části viz zákon č. 406/2000 Sb.
Note on W10: zjednodušeno uvažováno jako energeticky vztažná plocha * 85% * 2,5 m světlé výšky místností
Note on W12: 4,5 h-1 bez renovace, původní okna 2 - 4,5 h-1 dílčí renovace, výměna části oken 1,5 -2,0 h-1 komplexní renovace, nová těsná okna méně než 1,5 h-1 komplexní renovace, nová těsná okna, pasivní domy
Note on W13: Pro byt a obytné zóny použijte hodnotu 0,50
Note on W14: 0% - bez rekuperace 30% - repuperace v polovině ob jemu domu 50% - lokální VZT jednotky v celém objemu 70% - centrální systém v celém objemu 85% - centrální velmi účinný systém v celém objemu
Note on H30: Použije se v případech, kdy danou nevyhovující konstrukci nelze dodatečně zateplit, např. by zateplení přesahovalo na cizí pozemek nebo památková ochrana. V takovém případě vyplňte "x"
Note on L33: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce: - kamenné 1,8 - 2,5 W/m2.K - cihelné 1,1- 1,7 W/m2.K - cihly therm 0,38 - 0,60 W/m2.K (nutný výpočet) - plynosilikátové 0,60 - 1,1 W/m2.K zateplené konstrukce: nutný podrobný výpočet - do 50 mm 0,55 - 0,80 W/m2.K - 50 -100 mm 0,35 - 0,60 W/m2.K - nad 100 mm méně než 0,35 W/m2.K
Note on L40: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce: 0,75 - 1,1 W/m2.K zateplené konstrukce: - izolace 50 mm 0,75 - 0,90 W/m2.K - izolace mezi krokvemi 0,50 - 0,75 W/m2.K - izolace mezi krokvemi+ 0,30 - 0,50 W/m2.K - moderní střechy méně než 0,24 W/m2.K
Note on L43: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce: - ŽB strop, keramický (např. hurdis) 1,6 až 3,0 W/m2.K - dřevěný 0,86 až 1,6 W/m2.K zateplené konstrukce: nutno stanovit podrobným výpočtem
Note on L45: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce 2,5 až 3,0 W/m2.K ostatní nutno doložit podrobným výpočtem
Note on L47: orientační hodnoty pro rychlý výpočet nezateplené konstrukce 2,5 až 3,0 W/m2.K ostatní nutno doložit podrobným výpočtem
Note on L53: orientační hodnoty pro rychlý výpočet původní okna 2,5 W/m2.K nová okna s dvojsklem (před 2000) 1,6 - 1,8 W/m2.K nová okna s dvojsklem (po roce 2000) 1,2 - 1,4 W/m2.K nová špaletová okna 1,2 - 1,4 W/m2.K nová okna s trojsklem 0,9 - 1,0 W/m2.K nová okna s trojsklem (vyšší třída) 0,7 - 0,9 W/m2.K
Note on L57: orientační hodnoty pro rychlý výpočet původní dveře 2,5 - 4,0 W/m2.K nové izolační dvěře 1,1 - 1,7 W/m2.K nové izolační dvěře (vyšší třída) 0,9 - 1,1 W/m2.K
Note on L60: Zadáno dle podle úrovně obálky budovy 0,05 - 0,10 nezateplené budovy, neřešné vazby 0,03 - 0,04 běžně zateplené, tepelné mosty 0,03 - 0,02 nadstandardní zateplení, bez tepelných mostů
Note on AB70: koeficient poměru výkonu otopné soustavy (55°C) a tepelných ztrát … reálně snižuje teplotní spád
Note on R72: Pro splnění podmínky má být průměrný součinitel prostupu tepla Uem nejvýše roven dvojnásobku referenční hodnoty stanovené dle vyhl. č. 264/2020 Sb. Poměr hodnot viz buňka U68 Pokud obálka nevyhovuje, je před instalací podporovaného TČ nutno dům zateplit.

## U-hodnota
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
| 1 | Stěna cihelná se zateplením EPS | [7 empty] | 0.3281
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | 0.13 | [7 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | 0.04 | [8 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | Cihla plná |  |  | 0.86 | [6 empty] | 440 |  |  | 0.51163 | 0.51163 | 0.51163 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0.51163
2. | EPS 70F |  |  | 0.039 | [6 empty] | 100 |  |  | 2.5641 | 2.5641 | 2.5641 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 1 | 0 | 0 | 2.5641
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0.3081 | 0.3081 | 0.3081
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 54 | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU | 0.02 | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: | 0.3281 | W/(m²K) |  |  | RT | 3.2457 | R'T | 3.2457 | [5 empty] | R''T | 3.2457
[13 empty] | e | 6.841e-15%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU | 0.012 | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU | 0.012 | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
| Konstrukce č. | Označení konstrukce
[5 empty] | odpor při přestupu tepla na vnitřní str. kce Rsi [m²K/W] | [8 empty] | tepelný odpor |  |  | ekvivaletní tepelná vodivost
[5 empty] | vnější Rse | [9 empty] | d/l |  |  | lambda
| Dílčí plocha 1 |  |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 2 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Dílčí plocha 3 (nepovinný) |  | l [W/(mK)] | Tloušťka [mm] |  |  | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | plocha 1 | plocha 2 | plocha 3 | tepelný odpor
1. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Podíl dílčí plochy 1 |  |  | Podíl dílčí plochy 2 |  |  | Podíl dílčí plochy 3 | Celkem |  | 1/RTeilfläche | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [7 empty] | cm | Flächenanteil | 100% | 0% | 0%
|  |  | Přirážka ΔU |  | W/(m²K) |  |  | Součinitel U: |  | W/(m²K) |  |  | RT | 0 | R'T | 0 | [5 empty] | R''T | 0
[13 empty] | e | 0%
Note on H8: stěna (horizont. tep. tok) 0,13 střecha (tep. tok vzhůru) 0,10 podlaha (tep. tok dolů) 0,17
Note on H9: stěna, střecha k exteriéru 0,04 dvouplášťová střecha - při nízké výměněně vzduchu stejné jako Rsi konstrukce ve styku se zeminou 0 nevytápěný prostor - dle směru toku, viz Rsi
Note on F23: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F44: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F65: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F86: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F107: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F128: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F149: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F170: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F191: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F212: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F233: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F254: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F275: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.
Note on F296: Pro započtení vlivu např. kotev ve zdivu, nosných roštů zavěšených fasád, kotvených zateplovacích systémů, hřebíků u nadkrokevní izolace apod. Přičítá se k vypočtenému součiniteli U.

## Materiály
Návrh pasivního domu
Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů
Kategorie | Materiál | Objemová hmotnost v suchém stavu rdn [kg/m3] | Měrná tep. kapacita v suchém stavu cdn [J/(kg*K)] | Faktor difuzního odporu mn [-] | Součinitel difuze vodní páry dn * 109 [s] | Hmotnostní vlhkost wmk [%] | Charakt. součinitel tepelné vodivosti lk [W/(m*K)] | Výpočtový součinitel tepelné vodivosti lP [W/(m*K)]
Betony hutné | Beton hutný 1 | 2100 | 1020 | 17 | 0.01 | 1.5 | 1.05 | 1.23
Betony hutné | Beton hutný 2 | 2200 | 1020 | 20 | 0.009 | 1.5 | 1.1 | 1.3
Betony hutné | Beton hutný 3 | 2300 | 1020 | 23 | 0.008 | 1.5 | 1.16 | 1.36
Betony hutné | Dutinový panel | 1200 | 840 | 23 | 0.0082 |  | 1.16 | 1.2
Betony hutné | Stropnice s vložkami PLM | 1200 | 840 | 23 | 0.0082 |  | 1.05 | 1.1
Betony hutné | Železobeton 1 | 2300 | 1020 | 23 | 0.008 | 1.5 | 1.22 | 1.43
Betony hutné | Železobeton 2 | 2400 | 1020 | 29 | 0.007 | 1.5 | 1.34 | 1.58
Betony hutné | Železobeton 3 | 2500 | 1020 | 32 | 0.006 | 1.5 | 1.48 | 1.74
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 20 XPS-G/030 | 28 | 2060 | 130 | 0.0014 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 30 XPS-G/030 | 30 | 2060 | 180 | 0.001 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 30 XPS-G/035 | 30 | 2060 | 180 | 0.001 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 50 XPS-G/030 | 35 | 2060 | 200 | 0.00094 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm 70 XPS-G/030 | 45 | 2060 | 200 | 0.00094 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Austrotherm XPS-R/035 | 28 | 2060 | 85 | 0.0022 |  |  | 0.035
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2000 | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.04 | 0.04
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2500 C tl.20-30 mm | 28 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2500 C tl.40-60 mm | 28 | 2060 | 50 | 0.0038 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm | 30 | 2060 | 80 | 0.0024 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.20-30 mm | 30 | 2060 | 200 | 0.00094 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.40-60 mm | 30 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 2800 C tl.80 mm | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3000 S | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CN tl.30 mm | 30 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CN tl.40-60 mm | 30 | 2060 | 125 | 0.0015 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CN tl.80 mm | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.100-160 mm | 33 | 2060 | 80 | 0.0024 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.180 mm | 33 | 2060 | 50 | 0.0038 |  | 0.04 | 0.04
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.30 mm | 33 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.40-60 mm | 33 | 2060 | 120 | 0.0016 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 3035 CS tl.80 mm | 33 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.100-120 mm | 35 | 2060 | 80 | 0.0024 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.30 mm | 35 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.40-60 mm | 35 | 2060 | 125 | 0.0015 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 4000 CS tl.80 mm | 35 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 5000 CS tl.100 mm | 45 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.038 | 0.038
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 5000 CS tl.40-60 mm | 45 | 2060 | 150 | 0.0013 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur 5000 CS tl.80 mm | 45 | 2060 | 125 | 0.0015 |  | 0.036 | 0.036
Tep.izolace ostatní | BASF Styrodur LDE | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.035
Tep.izolace ostatní | Bauder PUR 020S | 35 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.02
Tep.izolace ostatní | Bauder PUR A | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.025
Tep.izolace ostatní | Bauder PUR M | 40 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.035
Tep.izolace ostatní | Baumit EPS-F | 17 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.04 | 0.041
Tep.izolace ostatní | Baumit open therm (EPS-F) | 16 | 1270 | 10 | 0.019 |  | 0.04 | 0.041
Tep.izolace ostatní | Baumit open reflect | 16 | 1270 | 10 | 0.019 |  | 0.031 | 0.032
Tep.izolace ostatní | Baumit XPS-R | 33 | 2060 | 70 | 0.0027 |  |  | 0.03
Tep.izolace ostatní | Climatizer Plus 1 | 27 | 2000 | 1.1 | 0.17 |  |  | 0.037
Tep.izolace ostatní | Climatizer Plus 2 | 50 | 2000 | 1.2 | 0.16 |  |  | 0.049
Tep.izolace ostatní | Dow Floormate 200 | 35 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Floormate 500 | 40 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Floormate 700 | 45 | 2060 | 200 | 0.00094 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Perimate DI | 32 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Perimate INS | 32 | 2060 | 150 | 0.0013 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Roofmate LG | 35 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Dow Roofmate SL | 35 | 2060 | 100 | 0.0019 |  |  | 0.032
Tep.izolace ostatní | Eurothane AL | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.026
Tep.izolace ostatní | Eurothane Bi-3 | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.028
Tep.izolace ostatní | Eurothane E | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.028
Tep.izolace ostatní | Eurothane G | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.026
Tep.izolace ostatní | Eurothane S | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.024
Tep.izolace ostatní | Eurothane SD | 30 | 1500 | 180 | 0.001 |  |  | 0.024
Tep.izolace ostatní | Extrudovaný polystyren | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 | 0.06 | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Foamglas F | 165 | 840 | 990000 | 2e-07 |  |  | 0.05
Tep.izolace ostatní | Foamglas Floorboard | 135 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.044
Tep.izolace ostatní | Foamglas Floorboard F | 165 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.048
Tep.izolace ostatní | Foamglas P & R Board | 105 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.038
Tep.izolace ostatní | Foamglas Readyboard | 120 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.04
Tep.izolace ostatní | Foamglas S3 | 135 | 840 | 990000 | 2e-07 |  |  | 0.044
Tep.izolace ostatní | Foamglas T4 | 120 | 840 | 990000 | 2e-07 |  |  | 0.04
Tep.izolace ostatní | Foamglas Wallboard | 105 | 840 | 995000 | 2e-07 |  |  | 0.038
Tep.izolace ostatní | Isocell Celuloza | 50 | 2000 | 1.5 | 0.12 |  | 0.033 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-100 | 90 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.043 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/100 | 75 | 1500 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.042
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/35 | 185 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/50 | 135 | 1500 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.046
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-3/75 | 95 | 1500 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.042
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-35 | 215 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.049 | 0.05
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-50/40 | 160 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Kombidoska KD-75 | 113 | 1500 | 50 | 0.0038 |  | 0.044 | 0.045
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+15+5 | 500 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.056
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+20 | 400 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.047
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+40+5 | 500 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.047
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+45 | 400 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.044
Tep.izolace ostatní | Lignopor 5+90+5 | 500 | 1800 | 50 | 0.0038 |  |  | 0.046
Tep.izolace ostatní | Pěn. sklo Spumavit 1 | 140 | 840 | 540 | 0.00035 | 0.1 | 0.06 | 0.06
Tep.izolace ostatní | Pěn. sklo Spumavit 2 | 180 | 840 | 540 | 0.00035 | 0.1 | 0.069 | 0.069
Tep.izolace ostatní | Pěnové sklo 1 (po roce 2003) | 120 | 840 | 40000 | 4.7e-06 | 0.1 | 0.044 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Pěnové sklo 2 (po roce 2003) | 135 | 840 | 40000 | 4.7e-06 | 0.1 | 0.048 | 0.048
Tep.izolace ostatní | Pěnové sklo 3 (po roce 2003) | 165 | 840 | 40000 | 4.7e-06 | 0.1 | 0.052 | 0.052
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 1 (do roku 2003) | 10 | 1270 | 40 | 0.0047 | 2.5 | 0.05 | 0.051
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 1 (po roce 2003) | 15 | 1270 | 21 | 0.009 | 0.4 | 0.043 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 2 (do roku 2003) | 20 | 1270 | 50 | 0.0038 | 2.5 | 0.043 | 0.044
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 2 (po roce 2003) | 20 | 1270 | 35 | 0.0054 | 0.4 | 0.039 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 3 (do roku 2003) | 60 | 1270 | 67 | 0.002 | 0.6 | 0.038 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 3 (po roce 2003) | 25 | 1270 | 50 | 0.0038 | 0.4 | 0.037 | 0.038
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 4 (po roce 2003) | 30 | 1270 | 60 | 0.0031 | 0.3 | 0.035 | 0.035
Tep.izolace ostatní | Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) | 35 | 1270 | 70 | 0.0027 | 0.3 | 0.033 | 0.033
Tep.izolace ostatní | Polyuretan pěnový měkký | 35 | 800 | 2.5 | 0.075 | 1.1 | 0.043 | 0.048
Tep.izolace ostatní | Polyuretan pěnový tuhý | 35 | 1500 | 220 | 0.00086 | 3 | 0.032 | 0.032
Tep.izolace ostatní | Polyuretan pěnový tuhý oplášťovaný plechem | 35 | 1510 | 220 | 0.00086 | 3 | 0.029 | 0.029
Tep.izolace ostatní | PVC pěněné | 60 | 1350 | 265 | 0.00071 | 10 | 0.043 | 0.051
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 S Stabil (1) | 20 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 S Stabil (2) | 20 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 Z (1) | 20 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 100 Z (2) | 20 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.034 | 0.037
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 150 S Stabil (1) | 25 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.032 | 0.035
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 150 S Stabil (2) | 25 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.032 | 0.035
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 200 S Stabil (1) | 30 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 200 S Stabil (2) | 30 | 1270 | 70 | 0.0027 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 200 S Stabil (3) | 30 | 1270 | 100 | 0.0019 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 50 Z (1) | 12 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.039 | 0.042
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 50 Z (2) | 12 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.039 | 0.042
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 F Fasádní (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 F Fasádní (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 S Stabil (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 S Stabil (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 Z (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS 70 Z (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS drenážní desky DD Geotex | 30 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS drenážní desky DD Universal | 30 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS P Perimeter (1) | 30 | 1270 | 30 | 0.0063 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS P Perimeter (2) | 30 | 1270 | 60 | 0.0031 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS P Perimeter (3) | 30 | 1270 | 100 | 0.0019 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS soklové desky | 30 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.032 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 3500 (1) | 10 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 3500 (2) | 10 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.045 | 0.046
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 5000 (1) | 15 | 1270 | 20 | 0.0094 |  | 0.039 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Rigips EPS T 5000 (2) | 15 | 1270 | 40 | 0.0047 |  | 0.039 | 0.04
Tep.izolace ostatní | Rigips GreyWall 033 | 17 | 1270 | 30 | 0.0062 | 0.4 | 0.032 | 0.033
Tep.izolace ostatní | Rigips NeoFloor 031 | 32 | 1270 | 70 | 0.0027 | 0.3 | 0.029 | 0.031
Tep.izolace ostatní | Rigips Rigifloor 4000 | 10 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.042 | 0.045
Tep.izolace ostatní | Rigips Rigifloor 5000 | 15 | 1270 | 30 | 0.0062 |  | 0.036 | 0.039
Tep.izolace ostatní | Sitek Fesco C a C-DO | 150 | 1150 | 5 | 0.038 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS HR-L | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.031 | 0.031
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-DRAIN | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-FT | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-III-I | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-III-L | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-III-PZ-I | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace ostatní | Ursa XPS N-V-L | 30 | 2060 | 100 | 0.0019 |  | 0.034 | 0.034
Tep.izolace vláknité | Isover 73 T | 120 | 840 | 1.3 | 0.14 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover Akustic SSP 2 | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Akusto | 13 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover CW 50/70/100 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Domo | 15 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover DP 25 Plus | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover DP a DP/GD | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Fassil | 50 | 880 | 1.4 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover Hardsil | 60 | 1010 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover HW-M | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover Isophen | 17 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover Isophen Plus | 17 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover KD/V-035 a KD/V-040 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Maxiroll | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Merino | 14 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orset | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsik | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil N | 100 | 1150 | 1.1 | 0.17 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil NF | 96 | 990 | 1.5 | 0.13 |  | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil S | 175 | 1150 | 1.5 | 0.13 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil T | 150 | 1150 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil TF | 150 | 1140 | 1.5 | 0.13 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil T-P | 150 | 1150 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil T-SD | 150 | 1150 | 1.5 | 0.13 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Isover Orsil Uni | 40 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.036 | 0.04
Tep.izolace vláknité | Isover Orstrop | 30 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Isover Piano | 16 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover Plst 320 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Rio | 11 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Isover Rollino | 14 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Isover Rollisol-SB | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover SPF/V-035 | 120 | 840 | 1.3 | 0.14 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover SPF/V-040 | 120 | 840 | 1.3 | 0.14 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover SPT/G | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Tango | 64 | 920 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Isover TDPT | 100 | 1015 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Isover TW 1 | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Unitop pásy | 150 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Isover Unitop plsť | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Isover WKP | 100 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-105 | 238 | 1200 | 3 | 0.063 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-3/50 | 180 | 1200 | 5 | 0.038 |  | 0.055 | 0.06
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-3/75 | 153 | 1200 | 4 | 0.047 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-50 | 240 | 1200 | 5 | 0.038 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Krupizol KZ-75 | 227 | 1200 | 4 | 0.047 |  | 0.048 | 0.053
Tep.izolace vláknité | Min. plsť lisovaná 1 (do roku 2003) | 150 | 1150 | 5 | 0.038 | 2 | 0.089 | 0.095
Tep.izolace vláknité | Min. plsť lisovaná 2 (do roku 2003) | 350 | 1150 | 9 | 0.021 | 3 | 0.052 | 0.054
Tep.izolace vláknité | Min. plsť lisovaná 3 (do roku 2003) | 500 | 1150 | 12 | 0.016 | 4 | 0.078 | 0.088
Tep.izolace vláknité | Minerální plsť 1 (do roku 2003) | 100 | 880 | 1.1 | 0.17 | 1.5 | 0.044 | 0.056
Tep.izolace vláknité | Minerální plsť 2 (do roku 2003) | 200 | 880 | 2 | 0.09 | 1.5 | 0.048 | 0.064
Tep.izolace vláknité | Minerální plsť 3 (do roku 2003) | 300 | 880 | 3 | 0.063 | 1.5 | 0.058 | 0.079
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 1 (po roce 2003) | 50 | 880 | 1.2 | 0.16 | 0.8 | 0.039 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 2 (po roce 2003) | 75 | 900 | 1.5 | 0.13 | 0.8 | 0.037 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 3 (po roce 2003) | 100 | 950 | 2 | 0.094 | 0.8 | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 4 (po roce 2003) | 125 | 1000 | 3 | 0.063 | 0.8 | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Minerální vlákna 5 (po roce 2003) | 150 | 1150 | 5 | 0.038 | 0.8 | 0.043 | 0.049
Tep.izolace vláknité | Nobasid | 175 | 840 | 1.9 | 0.099 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil JPS | 150 | 840 | 2.3 | 0.083 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil JPS-T | 200 | 840 | 1.7 | 0.11 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil LF | 75 | 840 | 2.3 | 0.083 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Nobasil M | 75 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Nobasil PP | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Nobasil STA | 175 | 840 | 2.3 | 0.083 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil T | 120 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil TF | 175 | 840 | 1.9 | 0.098 |  | 0.038 | 0.042
Tep.izolace vláknité | Nobasil TFL | 95 | 840 | 2.1 | 0.091 |  | 0.045 | 0.05
Tep.izolace vláknité | Nobasil T-S | 120 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Nobasil VT | 200 | 840 | 1.6 | 0.12 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Orsil L | 50 | 1150 | 1.1 | 0.17 |  | 0.044 | 0.048
Tep.izolace vláknité | Orsil M | 75 | 1150 | 1.1 | 0.17 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Orsil P | 120 | 1150 | 1.2 | 0.16 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Pazderové desky (desky z pazdeří) 1 | 250 | 1500 | 3 | 0.063 |  | 0.05 | 0.058
Tep.izolace vláknité | Pazderové desky (desky z pazdeří) 2 | 500 | 1500 | 8 | 0.024 |  | 0.15 | 0.17
Tep.izolace vláknité | Plsť z ovčí vlny 1 | 25 | 1500 | 3 | 0.063 |  |  | 0.038
Tep.izolace vláknité | Plsť z ovčí vlny 2 | 10 | 1500 | 1.5 | 0.13 |  |  | 0.05
Tep.izolace vláknité | Rockwool Airrock HD | 112 | 840 | 3.55 | 0.053 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Airrock LD | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Rockwool Airrock ND | 84 | 840 | 3.55 | 0.053 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Dachrock | 175 | 840 | 4 | 0.047 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Dachrock Max | 100 | 840 | 2.95 | 0.064 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Domrock | 31 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.044 | 0.05
Tep.izolace vláknité | Rockwool Durock | 100 | 840 | 3 | 0.063 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rockwool Fasrock | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Fasrock L | 147 | 840 | 2.05 | 0.092 |  | 0.043 | 0.047
Tep.izolace vláknité | Rockwool Floorrock | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Rockmin | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Rockwool Rockmin Press | 56 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Rockwool Rocknroll | 100 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.037 | 0.041
Tep.izolace vláknité | Rockwool Speedrock | 100 | 840 | 3 | 0.063 |  | 0.041 | 0.045
Tep.izolace vláknité | Rockwool Spodrock | 138 | 840 | 4 | 0.047 |  | 0.039 | 0.043
Tep.izolace vláknité | Rockwool Steprock LD | 67 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.036 | 0.04
Tep.izolace vláknité | Rockwool Steprock HD | 115 | 840 | 2 | 0.094 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Steprock ND | 84 | 840 | 3 | 0.063 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Tectorock 035 | 100 | 840 | 1.5 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rockwool Tectorock 040 | 100 | 840 | 1.5 | 0.13 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super TSPL 02 | 65 | 840 | 1.4 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super TSPS 02 | 80 | 840 | 1.5 | 0.13 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super WL-w KP 01 | 18 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super WL-w PP 01 | 16 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super WL-w TP 01 | 12 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w PD 01 | 22 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w PDL 01 | 16 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w TD 01 | 16 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w TD 02 | 35 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h FD 01 | 22 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h FD 02 | 35 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h KD 01 | 24 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Rotaflex Super W-w-h KD 02 | 32 | 840 | 1.2 | 0.16 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Skelná vlna 1 (do roku 2003) | 15 | 940 | 2.5 | 0.075 | 1.5 | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Skelná vlna 2 (do roku 2003) | 35 | 940 | 2.5 | 0.075 | 1.5 | 0.046 | 0.05
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 40 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 40 h | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 42 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.042 | 0.046
Tep.izolace vláknité | Ursa DF 50 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.05 | 0.055
Tep.izolace vláknité | Ursa DFH 35 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa FDP 1/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa FDP 2/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  |  | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa FKP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa KDP 1/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa KDP 2/V | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa SF 35 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.035 | 0.039
Tep.izolace vláknité | Ursa SF 40 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa TEP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Ursa TFP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Ursa TSP | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.033 | 0.036
Tep.izolace vláknité | Ursa TWF 1 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Ursa TWP 1 | 100 | 840 | 1 | 0.19 |  | 0.04 | 0.044
Tep.izolace vláknité | Vláknité konopné desky 1 | 30 | 1500 | 2 | 0.094 |  | 0.05 | 0.058
Tep.izolace vláknité | Vláknité konopné desky 2 | 100 | 1500 | 6 | 0.031 |  | 0.035 | 0.04
Zdivo | Kintherm 36 H | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.17
Zdivo | Kintherm 36 MK & 36 P+D | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.17
Zdivo | Kintherm 36/14 H | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.15
Zdivo | Kintherm 44 MK | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.21
Zdivo | Kintherm 49 H | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.19
Zdivo | Kintherm 49 MK | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.19
Zdivo | Liapor M - tř. 12 Mpa | 1200 | 880 | 9 | 0.021 |  |  | 0.32
Zdivo | Liapor M - tř. 6 Mpa | 850 | 880 | 9 | 0.021 |  |  | 0.26
Zdivo | Liapor SL | 500 | 880 | 6 | 0.031 |  |  | 0.1
Zdivo | Liatherm + teplá malta | 700 | 840 | 4.7 | 0.04 |  |  | 0.168
Zdivo | Liatherm + váp. malta | 750 | 840 | 4.7 | 0.04 |  |  | 0.204
Zdivo | Liatherm + vápcem.malta | 720 | 840 | 4.7 | 0.04 |  |  | 0.175
Zdivo | NLM 1 - škvárobeton.tvárnice | 1100 | 960 | 7 | 0.027 | 3.1 | 0.47 | 0.56
Zdivo | Ostherm 44/140 (VP) | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.21
Zdivo | Ostherm 44/238 | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.21
Zdivo | Porotherm 11.5 P+D | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.44
Zdivo | Porotherm 17.5 P+D tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.45
Zdivo | Porotherm 17.5 P+D tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.42
Zdivo | Porotherm 1NF tl. 115 mm | 1800 | 960 | 9 | 0.021 |  |  | 0.73
Zdivo | Porotherm 1NF tl. 240 mm | 1800 | 960 | 9 | 0.021 |  |  | 0.73
Zdivo | Porotherm 24 CB | 800 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.29
Zdivo | Porotherm 24 P+D tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.44
Zdivo | Porotherm 24 P+D tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.41
Zdivo | Porotherm 24 tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.44
Zdivo | Porotherm 24 tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.41
Zdivo | Porotherm 2DF tl. 115 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.55
Zdivo | Porotherm 2DF tl. 240 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.49
Zdivo | Porotherm 30 CB | 830 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.18
Zdivo | Porotherm 30 P+D tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.27
Zdivo | Porotherm 30 P+D tř. 800 | 800 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.23
Zdivo | Porotherm 30 P+D tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.25
Zdivo | Porotherm 30 tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.28
Zdivo | Porotherm 30 tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.26
Zdivo | Porotherm 36.5 na maltu lehkou | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.148
Zdivo | Porotherm 36.5 na maltu obyčejnou | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.172
Zdivo | Porotherm 36.5 P+D na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.149
Zdivo | Porotherm 36.5 P+D na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.174
Zdivo | Porotherm 36.5 tř. 1000 | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.28
Zdivo | Porotherm 36.5 tř. 900 | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.26
Zdivo | Porotherm 3DF tl. 175 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.57
Zdivo | Porotherm 3DF tl. 240 mm | 1200 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.47
Zdivo | Porotherm 40 CB | 750 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.145
Zdivo | Porotherm 40 na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.16
Zdivo | Porotherm 40 na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.184
Zdivo | Porotherm 40 P+D na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.15
Zdivo | Porotherm 40 P+D na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.174
Zdivo | Porotherm 40 Si na maltu obyčejnou | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.135
Zdivo | Porotherm 40 Si na maltu Porotherm TM | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.11
Zdivo | Porotherm 44 CB | 750 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.145
Zdivo | Porotherm 44 na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.172
Zdivo | Porotherm 44 na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.187
Zdivo | Porotherm 44 P+D na maltu lehkou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.149
Zdivo | Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.174
Zdivo | Porotherm 44 Si na maltu obyčejnou | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.135
Zdivo | Porotherm 44 Si na maltu Porotherm TM | 650 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.11
Zdivo | Porotherm 6.5 P+D | 1400 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.65
Zdivo | Porotherm CP tl. 140 mm | 1900 | 900 | 9 | 0.021 |  |  | 0.79
Zdivo | Porotherm CP tl. 290 mm | 1900 | 900 | 9 | 0.021 |  |  | 0.8
Zdivo | Porotherm CP tl. 65 mm | 1900 | 900 | 9 | 0.021 |  |  | 0.78
Zdivo | Porotherm CV 14 tl. 140 mm | 1300 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.56
Zdivo | Porotherm CV 14 tl. 290 mm | 1300 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.59
Zdivo | Stropní konstrukce Hurdis | 710 | 960 | 18 | 0.01 |  |  | 0.6
Zdivo | Supertherm 11.5 P+D | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.52
Zdivo | Supertherm 17.5 P+D | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.58
Zdivo | Supertherm 19 Týn P+D | 1050 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.543
Zdivo | Supertherm 24 P+D | 1000 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.48
Zdivo | Supertherm 24 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 30 P+D | 900 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.26
Zdivo | Supertherm 30 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 36.5 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.142
Zdivo | Supertherm 36.5 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 36.5 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 38 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.144
Zdivo | Supertherm 38 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 40 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.143
Zdivo | Supertherm 40 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 40 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 44 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.144
Zdivo | Supertherm 44 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 44 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 49 P+D na teplou maltu | 800 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.144
Zdivo | Supertherm 49 STI - P6 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.12
Zdivo | Supertherm 49 STI - P8 | 600 | 1000 | 5 | 0.037 |  |  | 0.105
Zdivo | Supertherm 6.5 P+D | 1250 | 960 | 8 | 0.024 |  |  | 0.54
Zdivo | Vápenopískové cihly 2 DF | 1800 | 960 | 15 | 0.013 |  |  | 0.86
Zdivo | Vápenopískové cihly 3 DF | 1800 | 960 | 15 | 0.013 |  |  | 0.86
Zdivo | Vápenopískové cihly VPC NF | 1800 | 960 | 15 | 0.013 |  |  | 0.86
Zdivo | Zdivo 10 DF H tl. 240 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.28
Zdivo | Zdivo 10 DF H tl. 300 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.32
Zdivo | Zdivo 12 DF H tl. 365 mm | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.31
Zdivo | Zdivo 12 DF tl. 240 mm | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.29
Zdivo | Zdivo 36.5 P+D na maltu běžnou | 720 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.17 | 0.18
Zdivo | Zdivo 36.5 P+D na maltu izolační | 670 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.13 | 0.14
Zdivo | Zdivo 38 P+D na maltu běžnou | 790 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.17 | 0.18
Zdivo | Zdivo 38 P+D na maltu izolační | 590 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.13 | 0.15
Zdivo | Zdivo 44 P+D na maltu běžnou | 840 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.17 | 0.18
Zdivo | Zdivo 44 P+D na maltu izolační | 660 | 960 | 7 | 0.027 |  | 0.14 | 0.15
Zdivo | Zdivo 5 DF tl. 240 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.34
Zdivo | Zdivo 5 DF tl. 300 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.37
Zdivo | Zdivo 6 DF Plate tl. 115 mm | 900 | 960 | 7 | 0.027 |  |  | 0.12
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 240-v. 113 mm | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.65 | 0.88
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 240-v. 140 mm | 1450 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.7 | 0.88
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 320-v. 140 mm | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.53 | 0.63
Zdivo | Zdivo CD 32-tl. 32-v. 113 mm | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.57 | 0.64
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 240-v. 113 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.64 | 0.67
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 240-v. 140 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.65 | 0.69
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 360-v. 113 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.49 | 0.57
Zdivo | Zdivo CD 36-tl. 360-v. 140 mm | 1250 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.49 | 0.58
Zdivo | Zdivo CD IVA-A+CD IVA-B | 1100 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.32 | 0.35
Zdivo | Zdivo CD IVA-C + CD IVA-B | 1100 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.38 | 0.31
Zdivo | Zdivo CD-INA A tl. 365 mm | 1000 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.32 | 0.34
Zdivo | Zdivo CD-INA L tl. 365 mm | 1150 | 960 | 2 | 0.094 | 1.5 | 0.34 | 0.37
Zdivo | Zdivo CDm tl. 115 mm 2 | 1500 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.67 | 0.7
Zdivo | Zdivo CDm tl. 1150 mm 1 | 1400 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.6 | 0.65
Zdivo | Zdivo CDm tl. 240 mm 1 | 1350 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.51 | 0.71
Zdivo | Zdivo CDm tl. 240 mm 2 | 1550 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.55 | 0.69
Zdivo | Zdivo CDm tl. 375 mm 1 | 1450 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.52 | 0.69
Zdivo | Zdivo CDm tl. 375 mm 2 | 1550 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.57 | 0.73
Zdivo | Zdivo CD-TÝN I tl. 190 mm | 1300 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.58 | 0.64
Zdivo | Zdivo CD-TÝN I tl. 290 mm | 1300 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.48 | 0.53
Zdivo | Zdivo CD-TÝN tl. 365 mm | 1000 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.32 | 0.36
Zdivo | Zdivo CP 1 | 1700 | 900 | 8.5 | 0.022 | 1.5 | 0.73 | 0.8
Zdivo | Zdivo CP 2 | 1800 | 900 | 9 | 0.021 | 1.5 | 0.77 | 0.86
Zdivo | Zdivo Pk-CD tl. 140 mm | 800 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.49 | 0.5
Zdivo | Zdivo Pk-CD tl. 290 mm | 800 | 960 | 7 | 0.027 | 1.5 | 0.55 | 0.58

## Zadání OS
ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET VÝKONU OTOPNÉ SOUSTAVY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 55/45°C
slouží k ověření vhodnosti instalace tepelného čerpadla do objektu (nejedná se o návrhovou pomůcku)
Aby bylo vhodné instalovat TČ, musí být splněna následující podmínka. Výkon otopné soustavy pro teplotní spád 55/45°C je vyšší nebo rovný tepelné ztrátě objektu.
Před vyplnění tabulky proveďte pasport otopných těles v objektu a rozdělte je dle typu na desková, článková, ostatní a zapište jejich hlavní rozměry (výška, délka)
Do tabulky níže zadejte do žlutých políček počet ks/článků dle pasportu otopných těles.
U atypických těles je nutné výkon doložit technickým listem výrobce/českého distributora
Přílohou k tomuto dokumentu je nutné doložit fotografie všech uvažovaných otopných těles
CELKOVÝ VÝKON OTOPNÉ SOUSTAVY |  |  | 0 | kW | pro teplotní spád 55/45/20°C
TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU |  |  | 0 | kW | doplnit dle zjednodušeného výpočtu tepelných ztrát
Nedostatečný výkon otopné soustavy
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet kusů
délka (mm) | výška (mm) nebo nejbližší nižší
| počet desek 1 (typ 10 a 11) |  |  |  | počet desek 2 (typ 20, 21 a 22) |  |  |  | počet desek 3 (typ 33)
| do 300 | 500 | 600 | 900 | do 300 | 500 | 600 | 900 | do 300 | 500 | 600 | 900
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
nad 2000
ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet článků
připojovací rozteč (mm) | hloubka (mm) |  | počet článků
350 | 160
500 | 70
500 | 110
500 | 160
500 | 220
600 | 160
900 | 70
900 | 160
OSTATNÍ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet kusů
výška (mm) | délka (mm) nebo nejbližší nižší
| 450 | 500 | 600 | 750
700
900
1200
1500
1800
atypické OT | výkon W pro 55/45/20°C) |  |  | ks
Podlahové topení (telovodní) | vyplň údaje
| plocha (m2) | měrný výkon (W/m2) | Výkon
úsek
1
2
3
4
5
Note on C63: Měrný výkon UT 50 - 90 W/m2

## Výkony (hidden)
Tento list má být ve finální verzi skrytý a uzamčený
celkový výkon OT
0
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | W/ks
délka (mm) | výška (mm) nebo nejbližší nižší
| počet desek 1 (typ 10 a 11) |  |  |  | počet desek 2 (typ 20, 21 a 22) |  |  |  | počet desek 3 (typ 33) |  |  |  | výkon OT
| 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900
400 | 112 | 176 | 205 | 284 | 152 | 227 | 261 | 351 | 284 | 422 | 485 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 140 | 219 | 256 | 355 | 190 | 283 | 326 | 438 | 355 | 527 | 606 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 168 | 263 | 308 | 426 | 228 | 340 | 391 | 526 | 426 | 633 | 727 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 196 | 307 | 359 | 497 | 266 | 397 | 457 | 614 | 497 | 738 | 848 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 224 | 351 | 410 | 568 | 304 | 453 | 522 | 701 | 569 | 844 | 969 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 252 | 395 | 462 | 639 | 342 | 510 | 587 | 789 | 640 | 949 | 1090 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 280 | 439 | 513 | 710 | 380 | 567 | 652 | 877 | 711 | 1055 | 1211 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 308 | 483 | 564 | 781 | 418 | 624 | 718 | 964 | 782 | 1160 | 1332 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 336 | 527 | 616 | 852 | 456 | 680 | 783 | 1052 | 853 | 1266 | 1454 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 392 | 614 | 718 | 994 | 532 | 794 | 913 | 1227 | 995 | 1477 | 1696 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 449 | 702 | 821 | 1136 | 607 | 907 | 1044 | 1403 | 1137 | 1688 | 1938 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 505 | 790 | 923 | 1278 | 683 | 1020 | 1174 | 1578 | 1279 | 1899 | 2180 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 561 | 878 | 1026 | 1420 | 759 | 1134 | 1305 | 1753 | 1421 | 2110 | 2423 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nad 2000 | 645 | 1009 | 1180 | 1633 | 873 | 1304 | 1500 | 1964 | 1635 | 2426 | 2786 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA | vyplň počet článků
připojovací rozteč (mm) | hloubka (mm) |  | W/čl.
350 | 160 |  | 35.1 | [9 empty] | 0
500 | 70 |  | 27.4 | [9 empty] | 0
500 | 110 |  | 36.9 | [9 empty] | 0
500 | 160 |  | 46.7 | [9 empty] | 0
500 | 220 |  | 59.9 | [9 empty] | 0
600 | 160 |  | 56 | [9 empty] | 0
900 | 70 |  | 44.1 | [9 empty] | 0
900 | 160 |  | 74.9 | [9 empty] | 0
OSTATNÍ OTOPNÁ TĚLESA | W/ks
výška (mm) | délka (mm) nebo nejbližší nižší
| 450 | 500 | 600 | 750
700 | 287 | 315 | 370 | 450 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 369 | 405 | 475 | 579 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 504 | 553 | 650 | 791 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 626 | 687 | 808 | 984 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 772 | 848 | 996 | 1213 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
atypické OT | výkon W pro 55/45/20°C) |  |  | ks
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
deskové OT |  |  |  | článkové OT |  |  |  | ostatní OT