## Zadání
| Bilance ohřevu vody tepelným čerpadlem pro potřeby programu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu Rodinné a bytové domy, Oblast podpory C.2: TČ-V - Tepelné čerpadlo pro ohřev vody | [11 empty] | C.2: TČ-V NZU-ModFond v.1.2 (2023-09-29)
IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
1 | Obec: | [7 empty] | PSČ:
2 | Ulice: | [7 empty] | Číslo popisné (evidenční):
3 | Katastrální území (novostavby): | [7 empty] | Číslo parcely (novostavby):
4 | Druh budovy: | Rodinný dům |  |  |  | Počet napojených bytových jednotek (pouze BD)
VSTUPNÍ HODNOTY PRO OHŘEV VODY
5 | Počet osob: |  |  |  |  | osob |  | Spotřeba na osobu: |  |  |  |  | 40 | l/os.den
6 | Tepelné ztráty v rozvodech teplé vody: |  |  |  |  | Vyberte z možností
7 | Způsob ohřevu teplé vody před instalací nového zdroje: |  |  |  |  | Vyberte převládající způsob ohřevu vody
NAVRHOVANÝ OHŘEV VODY TEPELNÝM ČERPADLEM
8 | Výrobce a typ tepelného čerpadla č.1: | [10 empty] | SVT:
9 | Typ tepelného čerpadla |  | Vyberte typ tepelného čerpadla | [8 empty] | Počet kusů:
10 | Třída energetické účinnosti: |  | Třída: |  | Bude využito i pro vytápění: | [5 empty] | Ne | Výkon (kW):
11 | Výrobce a typ tepelného čerpadla č.2: | [10 empty] | SVT:
12 | Typ tepelného čerpadla |  | Vyberte typ tepelného čerpadla | [8 empty] | Počet kusů:
13 | Třída energetické účinnosti: |  | Třída: |  | Bude využito i pro vytápění: | [5 empty] | Ne | Výkon (kW):
VYHODNOCENÍ
| Součinitel prostupu tepla z FV článku do okolí - U | [5 empty] | W/m2.K
| Faktor snížení - k | [5 empty] | -
| Pohltivost FV - α |  |  | 0.95 |  |  | -
14 | Potřeba tepla pro přípravu TV |  |  | 0 |  |  | MWh/rok
15 | Instalovaný výkon ohřevu celkem | [5 empty] | kW
16
0
ÚDAJE O ZPRACOVATELI
17 | Jmého a příjmení
18 | Firma: | [8 empty] | IČ:
19 | Typ oprávnění: | Vyberte z uvedených možností
20 | Datum :
podpis zpracovatele
C.2.1 - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.2.2 - Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.2.3 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.2.4 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.2.5 - Tepelné čerpadlo voda - voda
C.2.6 - Tepelné čerpadlo země - voda
C.2.7 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda
C.2.8 - Plynový kondenzační kotel
C.2.9 - Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
C.4.1 - Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
C.4.2 - Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
1. Stěna vnější
2. Střecha strmá se sklonem nad 45°
3. Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
4. Strop s podlahou nad venkovním prostorem
5. Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
6. Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
7. Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
8. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
9. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
10. Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
11. Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
12. Stěna mezi sousedními budovami
13. Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
14. Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
15. Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
16. Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
A.0
A.1
A.2
A.3
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | Ostatní neuvedené energonositele | 1.2 | 1.2
[16 empty] | Zemní plyn | 1.1 | 1.1
[16 empty] | Černé uhlí | 1.1 | 1.1
[16 empty] | Hnědé uhlí | 1.1 | 1.1
[16 empty] | Elektřina | 3.2 | 3
[16 empty] | Dřevěné pelety | 1.2 | 0.2
[16 empty] | Kusové dřevo, dřevní štěpka | 1.1 | 0.1
[16 empty] | Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) | 1 | 0
[16 empty] | Propan-butan/LPG | 1.2 | 1.2
[16 empty] | Topný olej | 1.2 | 1.2
[16 empty] | Elektřina - dodávka mimo budovu | -3.2 | -3
[16 empty] | Teplo - dodávka mimo budovu | -1.1 | -1
[16 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE >80% | 1.1 | 0.1
[16 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE > 50 - 80% | 1.1 | 0.3
[16 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE ≤ 50% | 1.1 | 1
A
B
C
D
E
F
G
Kotel na tuhá fosilní paliva
Lokální zdroj(e) na tuhá fosilní paliva
Elektrické přímotopné vytápění
Elektrické akumulační vytápění
Plynový kondenzační kotel
Plynový atmosférický kotel
Kotel na biomasu s ručním dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krb. kamna na biomasu/uzavřené krb. vložky s ruční dodávkou paliva
Krbová kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo voda - voda
Tepelné čerpadlo země - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem
Kotel na topný olej
Jiný
1
2
3
4
5
Monokrystalické křemíkové články
Polykrystalické křemíkové články
Tenkovrstvé články
FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
FV systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie:

## List1 (hidden)
Výpočet přínosů solárních fotovoltaických systémů |  |  |  |  | Pomocné (skryté) výpočty
Potřeba tepla na přípravu teplé vody
Počet osob | nos | 0 | os |  |  | 0 | Vyberte z možností | 1 | 1
Potřeba teplé vody pro 1 osobu | VTV,os | 40 | l/os.den |  |  | 15 | Zásobníkový ohřev bez cirkulace |  | Rodinný dům
Teplota studené vody | tSV | 10 | °C |  |  | 30 | Zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací |  | Bytový dům
Teplota teplé vody | tTV | 55 | °C |  |  | 100 | Zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací
Přirážka na tepelné ztráty | z | 0 | %
|  | 0 | MWh
Oprávnění zpracovatelé
Vyberte z uvedených možností
autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.
oprávnění dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
osoba znalá pro řízení činnosti dle § 19 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce …
osoba nebo firma oprávněná dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
energetický specialista dle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
jiné (např. oprávnění vydané v jiném členském státě EU), doložte v příloze
Vyberte převládající způsob ohřevu vody |  |  | typ ohřevu: | 1
Elektrický ohřev (bojler, elektrokotel)
Plynový ohřívač/kotel
Kotel na tuhá fosilní paliva (uhlí)
Kotel na tuhá paliva - dřevo
Centrální zásobování teplem
jiné
Vyberte typ tepelného čerpadla |  |  | typ TČ_1: | 1
Vzduch-voda: přívod vzduchu pouze z vnitřních prostor |  |  | typ TČ_2: | 1
Vzduch-voda: přívod vzduchu exteriér nebo kombinace
Země-voda
Voda-voda
Jiné
Třída:
A+
A++
A+++
Ne
Ano
A+ pro profil L a vyšší dle Nařízení EU č.811/2013
A+ pro profil L a vyšší dle Nařízení EU č.812/2013
A++ dle Nařízení EU č.811/2013 pro nízkoteplotní aplikace
A++ dle Nařízení EU č.811/2013 pro středněteplotní aplikace
"Upozornění: instalace čerpadel využívajících pouze vzduch z vnitřního prostředí není podporována v budovách které mají systém větrání s rekuperací tepla!"